Как работает пожарный извещатель?

Одним из самых страшных и катастрофически опасных явлений на земле является пожар. Особенно коварным может быть пожар в квартире: густой дым и пламя быстро отрезают пути ко спасению, превращая жилище в смертельную ловушку.

Предотвратить беду гораздо проще, чем бороться с ее последствиями. В этом может помочь простое, но эффективное устройство - пожарный извещатель. Он реагирует на определенную концентрацию продуктов горения, объединяя в своем компактном корпусе автономный источник питания и компоненты для обнаружения возгорания и немедленного оповещения о нем. Приобрести такой прибор сегодня не составляет труда: на популярных маркетплейсах он доступен по весьма демократичной цене, часто не превышающей тысячи рублей.

«Для установки пожарного извещателя не требуется прокладывать специальные линии пожарной сигнализации и использовать дополнительное оборудование, - поясняет заместитель начальника ПСО № 204 столичного Пожарно-спасательного центра Евгений Орнацкий. - Устройство работает автономно, от обычной девятивольтовой батарейки, которую нужно периодически менять и продувать камеру с оптико-электронным датчиком. Установив прибор, издающий громкий и пронзительный звук, в своей квартире, вы всегда будете уверены, что будете своевременно оповещены о пожаре и предпримете меры к его тушению».

Пожарные извещатели обычно монтируют на потолке. Если это невозможно, допускается установка на стене, колонне или балке под потолком. Важно соблюдать расстояние не менее полуметра от угла помещения, а корпус прибора должен быть ориентирован в сторону выхода.

Управление Департамента ГОЧСиПБ по Северо-Западному административному округу рекомендует  обезопасить  жилые помещения, установив пожарные извещатели.

В случае поступлении сигнала от прибора, необходимо:

- проверить наличие признаков горения: дым, запах гари, тление;

- немедленно вызвать пожарных: наберите 112, сообщите оператору вашу фамилию, имя, точный адрес, кратко опишите ситуацию: что горит, где и какие признаки пожара;

- отключить в квартире электричество и применить первичные средства пожаротушения: если есть огнетушитель и возгорание незначительно;

- изолировать очаг возгорания: если огонь усиливается и нет возможности его потушить, постарайтесь закрыть дверь в помещение, где произошло возгорание, чтобы замедлить распространение дыма и огня;

- оповестить соседей: любыми доступными способами сообщите о пожаре соседям и помогите им в эвакуации.