Прокуратурой округа выявлены нарушения требований жилищного законодательства при эксплуатации жилищного фонда

Прокуратурой округа в связи с обращением жителя многоквартирного дома, расположенного в районе Хорошево-Мневники г. Москвы о нарушении жилищного законодательства, законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве проведена проверка.

В ходе проведенной проверки выявлены нарушения Постановления Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170  «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» (далее - ПиН ТЭЖФ Госстроя РФ), в том числе связанные с не выполнением работ по уборке мест общего пользования, неисправным дверным заполнением, захламлением пожарных шкафов, неисправным самозакрывающимся устройством на входной двери на переходной балкон, захламлением лестничных маршей, неисправностью осветительных приборов, неудовлетворительным санитарным состоянием мусорокамеры, а также неудовлетворительным состоянием стен в местах общего пользования.

По результатам проверки руководителю управляющей организации внесено представление,  рассмотрение которого находится на контроле окружной прокуратуры.