Совет от МЧС: топим печь правильно!
Чтобы предупредить "печной пожар", необходимо соблюдать правила пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования:
- разместите на полу перед топочной дверцей печи металлический лист, чтоб ы не допустить возгорания от выпадающих углей
- топите печь при закрытых дверцах
- не сушите на печи дрова, одежду и прочие предметы
- не перекаливайте печь
- не применяйте для растопки печи горючие и легковоспламеняющиеся жидкости
- не размещайте на предтопочном листе горючие вещества и посторонние предметы
- не оставляйте без присмотра топящуюся печь
- не доверяйте топку печи детям, не оставляйте детей без присмотра
Перед тем, как покинуть помещение или отправиться спать, убедитесь, что огонь в печи погас.
В случае возникновения пожара звоните по телефону "101"