[bookmark: _GoBack]25 апреля была проведена практическая тренировка по эвакуации людей из ТРК «Щука» по адресу: г. Москва, ул. Щукинская,  д. 42, в которой принял участие  инженер 1 РОНПР  Управления по Северо-Западному округу Евгений  Суворов.
Целью тренировки является отработка  навыков по быстрой эвакуации людей и персонала из здания в случае возникновения  пожара или любой другой чрезвычайной ситуации, а также  оперативное информирование населения с указанием  его действий. Также производится проверка автоматических систем противопожарной защиты здания. 
В эвакуации приняло участие 1500 человек, фактическое время эвакуации составило 6 минут, что соответствует расчетному времени эвакуации.  По всему зданию торгово-развлекательного центра по громкоговорящей связи транслировалось уведомление о необходимости покинуть здание. Двери, снабженные электромагнитными замками, автоматически  разблокировались. Эвакуация проводилась по 25 эвакуационным лестницам. Сотрудники ЧОПа указывали людям пути эвакуации и следили за тем, чтобы посторонние лица не проникли в здание.
Администрация показала полную готовность объекта к реальной чрезвычайной ситуации, противопожарные системы  комплекса сработали в соответствии с  алгоритмом пожарного сценария.
После проведения эвакуации Евгений Суворов провел беседу с представителями  администрации и сотрудниками ТРК о правилах пожарной безопасности в местах массового пребывания людей и о том, как пользоваться первичными средствами тушения пожара.
